## NASLOVNA
Investitor: | OPĆINA KALNIK
Trg Stjepana Radića 5, Kalnik
Lokacija: | STARI GRAD VELIKI KALNIK
Broj projekta: | 2014-528
Glavni projekt
TROŠKOVNIK
vrsta projekta: PROJEKT SANACIJE
razina obrade: ELABORAT

## PRIPREMNI
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
A. | PRIPREMNI RADOVI
ČIŠĆENJE TERENA
Čišćenje terena na mjestu izgradnje objekta od raslinja, šiblja i stabala do 10 cm debljine pri dnu, sječenje raslinja kod korijenja i vađenje korijenja, uklanjanje manjih prepreka, drvenih i žičanih ograda, odvoz naveženog smeća i sl.
| Obračun po m2 očišćene parcele predviđene za izgradnju građevine. | m2
A/I/2. | SKIDANJE HUMUSA
Strojni iskop humusa u sloju debljine 30 cm s odguravanjem na privremenu gradilišnu deponiju udaljenu do 100 m.
| Obračun po m2 skinutog sloja humusa na parceli predviđenoj za izgradnju građevine. | m2
1. | PRIPREMNI RADOVI
Osigurava Izvoditelj:
Izradu Elaborata procjene opasnosti na radilišti, prema Pravilniku NN 48/99 i izmjenama i dopuni NN 114/02. Izradu Plana gradilišta i vremenskog plana radova koje treba odobriti konzervator i stručni nadzor prije početka radova. Osiguranje zabrane pristupa radilištu. Ostale obavijesne table. Projekt i postavu gromobranske zaštite mjesta rada i odmora. Zatvorenu sanitarnu i uredsku prostoriju - kontejner ili slično. Određivanje mjesta i zaštitu energetskih priključaka.
Osigurava Investitor:
Prohodan pristupni put. Projekt skele. Geodetsku izmjeru zatečenog stanja.
Gore navedeno je uvijet za početak radova.
Osnovne cijene rada trebaju sadržavati:
Za aktivno vrijeme rada i fizički se osigurava zabrana mogućnosti pristupa na put koji vodi do radilišta. Troškove uređenja i raspreme-uređenja radilišta, voda, struja. Potrebna geodetska praćenja, kao i snimku izvedenog stanja, odvodnje i niveliranja potrebno uključiti u cijenu izvedbe radova. Svi radovi se obračunavaju geodetskom izmjerom na početku i završetku pojedinih faza radova. Dokaze sukladnosti kvalitete za sve dobavljene materijale. Sve cijene postave ili ugradnje sadrže i dobavu materijala i opreme. Privremeni objekti u vlasništvu Investitora, a dani su na korištenje po završetku radova predaju se u preuzetom stanju. Opće napomene - većina radova izvode se sa skele na različitim visinama. Prije iskopa osigurati okolno ziđe. Radovi će se u osnovi obavljati slijedom troškovničkih stavki, ali su sukladno potrebama građevina moguća i odstupanja. Zaštitu potencijalno opasnih mjesta, prema elaboratu procjene opasnosti i trenutnim opažanjem stanja na radilištu osigurava Izvoditelj, a odobrava ili po potrebi naređuje nadzor. Troškovničke količine su određene vizualnom procjenom, a stvarni obim rada po stavkama određuju se neposredno po nalazu u toku rada. Isto tako, ovisno o raspoloživim sredstvima, moguća su preusmjerenja količina na grupe radova-cjeline za koje iz sigurnosnih, konzervatorskih ili arheoloških razloga nadzor procijeni prioritetnim. Iz tog razloga mogući su VTR radovi, dok se po nekim stavkama neće ni izvoditi. Posebno se upozorava na zabranu primjena udarnih metoda pri iskopima i ravnanju terena.
1.1 | Priprema radilišta
Sadržava ostale troškove za koje izvoditelj smatra da nisu u jediničnim cijenama.
1.1.1. | Razni ostali troškovi uspostave i održavanja radilišta |  |  | paušalno
Zaštita radnika
1.1.2. | Postava gromobranske zaštite-radilišta i skele |  |  | paušalno
Zaštita nalaza za obrađene kamene blokove natkrivene leksanom na metalnoj konstrukciji. Nadstrešnica ostaje za stalno.
1.1.3. | Nadstrešnica 4 × 5 m | kom | 1
1.2 | Osiguranje mjesta rada
Prije početka rada sva potencijalno opasna mjesta zbog oslabljenja veziva ili otklona dijelova ziđa iz ostalih razloga potrebno je osigurati fosnama, gredicama, skelnim cijevima. Potencijalno opasna mjesta dostupna bez skele obilježavaju se prije početka radova. Obračunava se korištena količina materijala po mjestu primjene. Stavka se primjenjuje za sva privremena osiguranja koja se izvedu po odobrenju ili nalogu nadzora.
1.2.1. | Rad radnika | sati | 18
1.2.2. | Jelova građa - gredice i platice | m3 | 5
1.2.3. | Skelne cijevi i pribor 30% | m | 50
1.2.4. | Zatezna traka s kopčom-dužine 10m, nosivosti 10t | kom | 2
1.3. | Uređenje donjeg pristupa i okolnog prostora
Trajno čišćenje od raslinja odabranog prostora za transport, kao i prostora ispod mjesta rada (dijela grada) i unutrašnjosti grada, obaviti uz učešće botaničara koji će propisati potrebne uvjete za uklanjanje pojedinih vrsa herbicidom, ali i za zaštitu eventualno postojećeg rijetkog bilja. Pristup stubištem sa donje strane dorađuje se i održava prema uputama i pod kontrolom konzervatora.
Uređenje puta i okolnog prostora
1.3.1. | Špricanje raslinja herbicidom | l | 30
1.3.2. | Krčenje raslinja i šiblja | m2 | 60
1.4. | Iskop obrušene građe
Raskrčavanje od raslinja i obrušene kamene građe sa zemljom. Rad se sastoji od vađenja kamena, čišćenja, sortiranja i prednos do 30m na deponiju. Zemlja se odlaže odvojeno. Rad treba obavljati uz sudjelovanje i nadzor arheologa i konzervatora. Obračun u sraslom stanju po geodetskoj izmjeri.
1.4.1. | Iz podnožja zida | m3 | 7
1.4.2. | Iz unutarnjeg dijela zida | m3 | 50
1.4.3. | Iskopa materijala za pristupni put-stepenište | m3 | 3
1.4.4. | Privremena zaštita iskopa geotekstilom-300g | m2 | 30
1.5. | Čišćenje i sortiranje kamena
Nakupljen kamen ranijim iskopom. Detaljno čišćenje od zemlje i mahovine te sortiranje kamena na postojećim deponijma kametna obavlja se po nalogu nadzora u slučaju potrebe za gradivim materijalom. Također treba voditi podatke o mjestu nalaza.
1.5.1. | Kamen sa deponija | m3 | 3
1.6. | Skela
Postava radne skele je zahtjevan i opasan rad zbog nemogućnosti prethodnog osiguranja rahlih dijelova ziđa, kao i često teško pristupačnog terena. Skela se postavlja za potrebu obnove bedema sa vanjske i unutarnje strane bedema sa vanjske i unutarnje strane. Za vanjsku skelu potrebno je predvidjeti ojačanja u zoni temeljenja zbog vrlo strmog terena. Ojačanja se obračunavaju prostorno. Skela se dodatno ojačava i u postupku postave na rahlijim dijelovima ziđa zbog osiguranja zidova prije konsolidacije. Skela se koristi i za osiguranje arheološkog rada u području ostataka zidova. Postavlja se po mogućnosti obostrano, bez obzira sa koje strane se obavljaju raščišćavanja i istraživanja. Izvodi se obostrano međusobno povezana. U razini ispod mjesta rada postavlja se zaštita od pada kamena postavom dvostrukih fosni. Skela mora biti uzemljena, opremljena penjalicama i kosnicima za stabilizaciju, zaštitnom ogradom, zaštitnim platnom, zaštitom od pada kamena postavom dvostrukih fosni i ostalom opremom prema HTZ propisima. Za vrijeme postavljanja skele potrebno je, u svrhu osiguranja radnika, postavljati dodatne cijevi skele za podupiranja oštećenih mjesta. Pri radu na temeljima i nižim nivoima potrebno je na gornjem nivou postaviti zaštitu od pada kamena postavom fosni. Na građevini ne postoji gromobranska instalacija.
Za zaštitu od munje primjeniti HRN EN 62305-02-2008. Projekt skele Naručitelj treba izraditi prije početka radova ovisno o tipu koji koristi. Vanjska skela - podnožje 15 + radne visine 12 m Za potrebu osiguranja skele na izuzetno strmom i neravnom terenu izvode se (i uklanjaju) uporišta. Cijena sadrži samo rad na postavi i održavanje skele u ugovorenom roku izvedbe radova.
1.6.1. | Fasadna - obračun po m2 | m2 | 80
1.6.2. | Prostorna - obračun po m3 | m3 | 120
Unutarnja skela - za rad do 12 m
Postavlja se sa unutarnje strane zida (kule) , po izvršenom iskopu. Mora se povezati preko krune zida sa skelom na vanjskim zidovima.
1.6.3. | Obračun po m2 | m2 | 50
Radni pod
Dobava, montaža i demontaža platformi od dasaka debljine 4,8cm, min. širine 25 cm za dva radna nivoa
1.6.4. | Obračun po m2 | m2 | 70
1.7. | Priprema zidova i odvoz otpada na odlagalište
1.7.1. | Uništavanje raslinja s korijenom špricanjem herbicidom | l | 20
1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0

## ZIDKAM
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
2. | ZIDARSKO KAMENARSKI RADOVI
Općenito
Većim dijelom rad na skeli. Zida se kamenim i vapnenim mortom. Koristi se kamen sa deponije, a po potrebi dobavlja lomljenac istih karakteristika kao izvorni kamen. Vapneni mort za zidanje dobiva se postupkom suhog gašenja komada živog vapna (ne hidratiziranog!) veličine šake sa pijeskom 0-4 mm u omjeru 1:6-7. veličina zrna pijeska do 4 mm, bez glinenih čestica, pravilne granulometrijske krivulje. Prije početka radova izvoditelj je obavezan s raspoloživim komponentnim materijalom izraditi probne uzroke u ovlaštenom laboratoriju, te boju i strukturu uskladiti s postojećom. O istom treba dobiti i odobrenje konzervatorskog nadzora. Priprema površine zidova vrši se detaljnim čiščenjem sljubnica do zdrave strukture po uputama konzervatora sa odovozom otpada na odlagalište. Nakon mehaničkog uklanjanja labavih dijelova sva površina se ispire pod tlakom do 250 bara. Odobrenje za pranje vodom donosi nadzorni inžinjer procjenom potrebe i podobnosti zida i tla. Prije pranja osigurati brzu odvodnju. Zapunjavanje sljubica je postupak kojim se zamjenjuje površinski razrahljeni ili već ispali mort na površinama još stabilnih dijelova lica zida. Sljubnica se oslobađa svih labavih dijelova i ispire ili ispuhuje, a prije ugradnje morta vlaži. Mort se nanosi istresanjem u sljubnicu sa zidarske žlice, utiskuje i jednim potezom žlice oblikuje prema sačuvanom uzorku na okolnom ziđu.
Prezidavanje je postupak vađenja kamena iz strukture i ponovna ugradnja na isto mjesto. Prezidavati se može površina-kruna zida ili razrahljeni dijelovi lica ziđa - nosivi, sa ili bez ispune. Kamen se vadi, čisti, po potrebi obilježava, deponira u blizini, te ponovno ugrađuje-zida. po procjeni stanja, o mogućnosti opasnosti od urušavanja pri radu prezidavanja, potrebno je odvojene dijelove lica srušiti do zdrave strukture. Rušenje je zahtjevan i opasan zahvat čiji detalji se razrađuju neposredno prema mogućnostima postave zaštite radnika. Obračunava se prema nalogu nadzora korištenjem troškovničkih stavaka. Osiguranje mjesta prezidavanje kao i zidanja urušenih dijelova zida i uglovnih klesanaca na mjestima iznad kojih se nalazi kvalitetniji dio zidova potrebno je izvršiti podupiranjem rasteretne zone. Kako se radi o uvjetno stabilnoj građi poduporu se može osloniti na skelu koja na tim mjestima treba imati dodatnu vertikalu. Detalj riješiti u projektu skele. Pri rušenju ispupčenja i olabavljenih cjelina potrebno je obilježiti ključne elemente kamene građe kako bi se maksimalno sačuvao zatečeni izgled. Zida se biranim kamenom prema veličini i obliku na sačuvanim dijelovima zida. Kamen treba naljegati na već ugrađeni. Istisnuti mort se sa zidarskom žlicom uklanja čime se formira sljubnica između ugrađenih kamena. Potrebno je graditi s posebnom pažnjom prema strukturnom rasporedu na sačuvanim dijelovima zida. Po potrebi se lice kamena klesarski obradi prema izgledu postojećeg.
Pri prezidavanju olabavljene kamene građe, dopunjavanju urušenih lica zidanjem kamenom, te zapunjavanju sljubnica potrebno je na mjestima uočenih šupljina u preostalim dijelovima zida kao i na mjestima lošije pristupačnosti u pozadini zazida ugraditi plastične cjevčice za ojačanje zidne strukture injektiranjem. Injektira se vapnenom smjesom za restauratorske radove. Kod zabilježenih većih šupljina upotrebiti smjesu s dodatkom pijeska do 1mm. Obavezna provjera upotrebljivosti u ovlaštenom laboratoriju. utrošci do 5l/buš.
Kod prezidavanja ili zidanja rahlih ili urušenih (nosivi dio zida) većih ploha vanjskog platna i zona uz veće pukotine postavljaju se ohrapavljena sidra koso na pružanje zida. Buši se kroz ispunu u čvrstu pozadinu (nosivi dio strane zida), bušotina se zaljeva sidrenom smjesom u koju se postavlja sidro. Mjesta i broj kao i konačna dužina određuje se neposredno u toku rada pri razgradnji prema procjeni potrebe od strane nadzornog inžinjera. Privremena konsolidacija je postupak kojim se površinski olabavljeni kamen krune zida prelaže-učvršćuje i zaštičuje mortom u svrhu privremene zaštite radnog prostora na nižoj razini ili smanjenja utjecaja atmosferilija na zidnu strukturu za kraće vremensko razdoblje. Njega izvedenog obavlja se kontinuiranim vlaženjem vodenom maglom kroz sedam dana. Noću se prekriva vlažnim geotekstilom. Mjesta izložena suncu zaštićuju se vlaženim geotekstilom ili zaštitnim platnom skele. Ovisno o vremenskim uvjetima nadzorni inžinjer može odrediti i dodatnu zaštitu. Samo dodatna zaštita naplaćuje se posebno. odobrenje za početak radova. Prije početka zidanja konzervatorski i stručni nadzor s projektantom određuju i obilježavaju dijelove zida prema potrebnim zahvatima, te isto upisuju u građevinski dnevnik.
Stručni nadzor nakon pregleda pripremljene podloge i provjere čistoče kamena odobrava početak zidanja. Iz svake jame za pripremu morta uzimaju se po tri uzorka i skladište po uputi kontrolnog laboratorija. Posebno se naglašava suradnja s konzervatorskim nadzorom radi izvedbe u skladu sa sačuvanim strukturnim rasporedom građe i načinom obrade sljubnica. Mjesta privremene konsolidacije određuje nadzor neposredno pri radovima u svrhu osiguranja mjesta rada ili za potrebu privremene zaštite dijelova ziđa. Cijene za rad i materijal iz opisa. Utrošak morta posebno prema stvarno utrošenom, ali ne više od 30% ukupno izgrađene mase.
2.1. | Priprema površine
Detaljno čišćenje i pranje zidova Rad na skeli do 10m po uputama konzervatora sa odvozom otpada na odlagalište. Nakon mehaničkog uklanjanja labavih dijelova sva površina se ispire pod tlakom do 250 bara. Posebno je potrebno ispirati svo razmrvljeno vezivo i mulj unesen biljem. Otpad se odvozi na odlagalište. U slučaju potreba za rušenjem rahlih vanjskih dijelova zida na padini je potrebno postaviti (i ukloniti) drvene hvatače kamena. Posebnost ovih radova je dijelom prisutnost jako razgranatog korjenja u strukturi zida koji se dijelom koji je moguće uklanja, a dok će se preostali dio stabilizirati unutar ziđa. Na mjestima prezidavanja također je potrebno obraditi sljubnice.
2.1.1. | Uklanjanje većeg raslinja s korjenjem iz zida | kom | 1
2.1.2. | Uklanjanje raslinja sa krune zidova | m2 | 15
2.1.3. | Vađenje cementnog morta iz sljubnica | m2 | 10
2.1.4. | Čišćenje sljubnica 3-5cm | m2 | 25
2.1.5. | Razgradnja rušenjem vanjskog-nosivog dijela zida- poseban nalog | m3 | 1
2.2. | Obnova površine zidova -
Uključuje površinsko ojačanje, prezidavanje lica-vanjskog nosivog dijela sa ili bez ispune, obnovu srušenih dijelova lica i ispune uz povezivanje za stabilne dijelove metalnim sidrima ili lamelama od karbonatnih vlakana. Po potrebi, nakon obnove nosivog dijela veza sa ispunom i drugom stranom poboljšava se postupkom injektiranja. Ostaci otvora i ziđa iznad urušenih dijelova prije početka rada se osiguravaju podupiranjem. Koristi se deponirani kamen iz nalazišta najbližeg mjesta rada. Cijena ukljućuje i detaljno čišćenje iskopanog kamena prije ugradnje.
2.2.1. | Ugradnjom kamena u neravnine 10-30cm | m2 | 2
2.2.2. | Osiguranje rasteretne zone iznad mjesta prezidavanja i zidanja | m2 | 5
2.2.3. | Prezidavanje rahlih dijelova zida-nosivi 25-40cm | m3 | 1
2.2.4. | Prezidavanje rahlih dijelova zida-nosivi i ispuna 50-70cm | m3 | 1
2.2.5. | Zidanje srušenih nosivih dijelova-lica zidova | m3 | 6
2.2.6. | Zidanje srušenih dijelova zida-nosivih sa ispunom | m3 | 1
2.2.7. | Injektiranje kontakata staro-novo, 3-5 buš/m2 | m2 | 13
2.2.8. | Klamfe od nehrđajućeg čelika Ø16 - ohrapavljene, d=90cm | kom | 8
2.3. | Obnova zida zidanjem u punoj širini
kamenom sa deponije na radilištu i po potrebi dobavom novog lomljenca i klesanca u vapnenom mortu. Prije zidanja potrebno je postupkom prezidavanja pripremiti podlogu-ziđe na način da se uklone i ponovo zazidaju svi labavi dijelovi (kameni) zida uz detaljno čišćenje kamena. Cijena uključuje i uklanjanje manjeg raslinja s korijenjem. Zida se prema postojećem uzorku: sa dva lica-nosivih dijelova i ispune ili povezano u punoj širini. Kamen za ziđe se po potrebi priklesava. Budući da se zidovi završavaju bez izvedbe krovišta na određenoj konačnoj visini-vrhu zida unutarnja strana zida treba biti viša u odnosu na vanjsku zbog preusmjeravanja oborina na vanjsku stranu.( drugo rješenje samo po posebnom nalogu). Odabire se kamen koji je moguće ugraditi tako da plosnatija strana bude vanjska. Završno se sljubnice zapunjavaju uz zaglađenje vodoodbojnim mortom kompenziranog skupljanja. Iz istog razloga se nakon uklanjanja rahlih dijelova preostala površina na koju se vraća razgrađen kamen natapa sredstvom za okremenjavanje i hidrofobiranje.
Iz istog razloga potrebno je oblikovati površinu unutrašnjosti za prikupljanje i kontrolirani odvod oborinske vode kako bi se kanalizirano ispuštala kroz izbušene i zacjevljene rupe PHD cijevima do mjesta ispusta određenim od strane konzervatora koji će odrediti konačni oblik i obim navedenih radova. Moguće rješenje je i postava kamenih rigalica umjesto cijevi za odvod do nižih kota.
2.3.1. | Sredstvo za okremenjivanje | l | 10
2.3.2. | Prezidavanje rahlih dijelova (sadašnje krune) zida | m3 | 11
2.3.3. | Zidanje-lomljenim kamenom s gradilišne deponije | m3 | 8
2.3.4. | Zidanje završne plohe 10-20cm-plosnatijim kamenom | m3 | 18
2.3.5. | Zapunjavanje sljubnica vrha zida vodoodbojnim mortom | m2 | 18
2.3.6. | Privremena površinska konsolidacija ziđa - 10-30cm (kruna) | m2 | 5
2.4. | Obnova uglova
Obavlja se prezidavanjem i ugradnjom kamena nađenom u otkopu ili novim prema uputi konzervatora. Obavezno je osiguranje rasteretne zone iznad mjesta prezidavanja i zidanja. Osiguranje osim poduporom izvodi se sidrenjem uglovnog kmane i injektiranjem zidne mase. Uglovni blokovi u gornjoj neporemećenoj zoni se učvršćuju sidrima Φ12 bušenjem i injektiranjem. Sidra se postavljaju križno bušenjem u sljubnice. Mjesta se određuju neposredno na mjestu rada. Prethodno se injektira zidna struktura. Konstruktivno oštećeni blokovi se zamjenjuju novim, a neki se samo prezidavaju. Oštećeni blokovi se deponiraju na gradilištu. Prezidava se zdravi kamen pomaknut iz ležišta na način da se klinovima osigura podupora gornjeg bloka. Blok s sidri klamfom u pod kutem bušenu rupu 50 cm. Potrebu određuje nadzor procjenom stanja. Mjesta kontaktno-veznog injektiranja određuje nadzorni inženjer neposrednom procjenom stanja pri razgradnji. Cijena dobave i ugradnje.
2.4.1. | Prezidavanje klesanaca -vađenje, čišćenje i postava | m3 | 2
2.4.2. | Razgradnja postojećih i ugradnja novih pripremljenih blokova | kom | 2
Zidanje uglova - klesanim kamenom s nabavom i dopremom
Kamen isti i sličan, dimenzije i način obrade prema uzorku s radilišta
2.4.3. | Obrađeni kamen - ukupno | m3 | 1
2.4.3. | Injektiranje kontakra staro-novo | kom | 13
2.4.3. | Klamfe od nehrđajućeg čelika Φ12-dužine min 90 cm | m | 5
2.4.3. | Klamfe od nehrđajućeg čelika Φ12-dužine min 120 cm | m | 13
2.5. | Zaštita rada - privremena
Za potrebu zaštite od vremenski ekstremnih nepovoljnih uvjeta za građenje i sazrijevanje veziova, radni se prostor po nalogu nadzora zaštićuje ceradom koja se postavlja na već postojeću skelu ili novu skelnu konstrukciju za ceradu, a koja se obračunava po dužnom metru ugrađenih cijevi
2.5.1. | Zaštita radnog prostora - cerada | m2 | 13
2.5.2. | Nosiva skelna konstrukcija cerade - cijevi sa spojnicama | m | 18
2.6. | Zaštita i njega izvedenih radova - privremena
Za zaštitu od vremenski ekstremnih nepovoljnih uvjeta za sazrijevanje veziva, po nalogu nadzora, izgrađeni dijelovi građevine prekrivaju se geotekstilom i plastičnom folijom uz osiguranja od vjetra. Izvoditelj treba osigurati i mogućnost zagrijavanja prostora, a troškovi će se iskazati utroškom energije ili goriva.
Zimska-kod prekida radova
2.6.1. | Geotekstil - 300g | m2 | 13
2.6.2. | Plastična folija | kg | 2
Ljetna-proces dozrijevanja morta
2.6.3. | Zaštita od direktnog utjecaja sunca pri radovima -sjenilo | m2 | 18
2.6.4. | Prekrivanje vlaženim geotekstilom (350g)-24h | m2 | 18
2.7. | Vapneni morta za zidanje i zapunjvanje sljubnica
Preporuča se rad s mortom dobivenim postupkom suhog gašenja živog vapna s pijeskom, a rad sa gotovim samo za dijelove sa posebnom zahtjevima. Utrošak morta se obračunava u količini do 30% ukupno izgrađene mase, a za zapunjavanje sljubnica procjenom pri izvedbi. Konačni obračun je stvarno proizvedena i utrošena količina.
2.7.1. | Mort-postupak gašeno vapno s pijeskom | m3 | 2
2.7.2. | Mort-postupak suhog gašenja živog vapna s pijeskom | m3 | 8
2. | ZIDARSKO KAMENARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## INJEKTIRANJE
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
3. | KONSOLIDACIJA POSTUPKOM INJEKTIRANJA
Injektiranje - opće upute odnose se na sve vrste injektiranja iz ovog troškovnika. Injektiranjem probnih polja ustanovljava se mogućnost i potreba injektiranja dijela ili cijele građevine te se određuje primjena jedne od vrsta smjesa iz Projekta smjesa. Bušenje rupa obavlja se isključivo rotacionim strojevima s udarom ili bez - propisuje se posebno prema potrebi. Moguća je i primjena mokrog bušenja. Bušotina se obavezno pročišćava zrakom i vodom ili odabranom otopinom po odluci nadzora. Postrojenje za injektiranje treba imati mogućnost fine regulacije pritiska, kontrolu utrošaka i sustav sprečavanja taloženja smjese. Injektira se kroz ugrađene plastične cjevčice koje se po završetku vezanja vade, a rupe zapunjavaju vapnenim mortom. Sastav smjesa za injektiranje: -smjesa A: -gašeno vapno:cement (bijeli)=80:20, St:voda 1:0,5-0,7 -smjesa B: -gašeno vapno-60%, bijeli cement-105, pijesak do 1mm- Mogu se koristiti i gotove smjese za restauratorske radove. Osim prateće dokumentacije deklarirane vrijednosti trebaju biti provjerene u kontrolnom laboratoriju.
Projekt smjesa - prethodna laboratorijska ispitivanja prema postavljenim tehničkim uvjetima naručuje ili ako je ovlašten izrađuje Izvoditelj prije početka injektiranja s odabranim (i na tržištu dostupnim) komponentama smjese. Smjesa max M10 nakon 28 dana. Tehnološku kontrolu u toku rada treba osigurati izvoditelj preko ovlaštenog laboratorija za primjenu odabranih smjesa, te ispitivanja uzoraka ugrađenjih smjesa nakon 28 dana, a o svemu izvješće. Pritisak injektiranja do 1bar, a kontrolira se po izlasku iz injektora i ulasku u buštinu. Obavezno je kontrolirati pritisak i završni kriterij na ušću bušotine korištenjem manometra od max 6 bara uz dvostruko zatvaranje ventilima. Završni kriterij je prestanak primanja smjese pod odobrenim pritiskom u vremenu od 30 do 60 sekundi s ili bez prekida u toku injektiranja, što određuje nadzor ovisno o uvjetima mjesta injektiranja. Kontrolno injektiranje obavlja se na zahtjev i na mjestima određenim od nadzornog inženjera. Opažanje mogućih deformacija zidnog platna i izbijanja smjese treba obavljati kontinuirano i osigurati mogućnost trenutnog prekidanja radova ili brtvljenja sa potpunim ispiranjem lica zida. Ocjenu uspješnosti injektiranja donosi nadzor, na osnovi opažanja i kriterija primanja kontrolnih bušotina u odnosu na prosječni utrošak smjese. Cijena injektiranja određuje se za radi i materijal do projektiranih količina utrošaka smjese. Ukupni veči utrošak smjesa od projektom određenog prosjeka naplaćuje se posebno i cijena treba sadržavati trošak materijala, pripreme i injektiranja.
3.1. | Injektiranje zazida, loših mjesta i manjih pukotina
Zapunjavanje bez povezivanja sidrima. Dobava i ugradnja cjevčica u vidljive šupljine, ispuhavanje i ispiranje, površinsko zapunjavanje šupljine ili pukotine, vlaženje, injektiranje, vađenje cjevčica, čišćenje od ostataka maltera i zapunjavanje rupa. Smjesa-prosječni utrošak do 5l/buš.
3.1.1. | Kontaktno-vezno injektiranje | kom | 18
3.2. | Povezivanje odvojenih cjelina
Obavlja se injektiranjem i povezivanjem zidne mase križnim sidrima na način kako je nacrtano na nacrtu (vidi detalj).
Obrada pukotine-
Pukotina se pročišćava zrakom pod pritiskom i ispire malim količinama vode. Potom se buše rupe na prosječno svakih 20 cm dubine 10-15cm i ponovo se ispire, nakon čega se brtvi nabijanjem vapnenog morta u pukotinu uz ugradnju plastičnih prozirnih cjevčica Φ10/14 (kom 3/m). Pri ispiranju potrebno opažanje pojave vlaženja na vanjskom i unutarnjem licu zida, o čemu treba voditi zapisnik.
3.2.1. | rad i materijal | m | 7
Injektiranje pukotine-
| Injektira se kroz pripremljene cjevčice (kom 3/m) Injektira se smjesom tipa B ili smjesom spravljenom s prirodnim hidrauličkim vapnom i pijeskom do 1mm, tlakom do 1 bara i završnim kriterijem 1 bar/min. Točan omjer sastojaka odredit će se na licu mjesta nakon izvedenih probi. | kom | 18
Postava sidara Φ16 - par-
Sidra se postavljaju u paru, u horizontalnom položaju međusobno okomita, razmaknuta po visina cca 15 cm, dok je razmak križnih parova po pukotini cca 60 cm. Po vezanju smjese kojom je ispunjena bušotina buši se koso pod kutem od 45° u odnosu na zid presjecajući pukotinu horizontalno. Bušotina (Φ 22mm) duboka 120 cm ne probija zid, već se zaustavlja min 20 cm prije lica zida. Bušotina se ispuhuje i ovlažuje vapnenim mlijekom, te se postavlja sidro dužine 100 cm od nehrđajućeg čelika hrapave površine sa distancerima. Ugrađuju se prozirne plastične cjevčice i rupa se injektira (utrošak 2l/buš).
3.2.3. | križni par - rad i materijal | par | 7
Injekiranje zone oko pukotine
Po ugradnji sidra injektira se zona oko pukotine cca 50 cm obostrano kroz četiri bušotine Φ22 (za sidreni par), dubine 80 cm. Injektira se smjesom tipa A ili s hidrauličnim vapnom i pijeskom.
3.2.4. | rad i materijal po mjestu sidrenja (4 bušotine) | mjest | 2
3.3. | Konsolidacijsko injektiranje
zida od kamena
Uključuje rotaciono bušenje kamenog zida. Bušotine Φ 22mm dubine 45-80 cm, ispiranje i vlaženje vapnenim mlijekom, ugradnja cjevčica, injektiranje, vađenje cjevčica, čišćenje od ostatatka maltera i zapunjavanje rupa.
Procjenom stanja veziva pri bušenju određuje se po potrebi izvedba strukturne konsolidacije otopina ili emulzija za poboljšanje nosivih svojstava veziva i gradiva. Obavlja se kroz postavljene posude na ugrađene cjevčice kroz koje će se obaviti i vezno injektiranje. Po obavljenom injektiranju odabranih probnih polja donosi se odluka o potrebi i opsegu daljnjih radova na veznoj konsolidaciji, a granica je okvirno utrošak 1litra po bušotini.
Strukturna konsolidacija
3.3.1. | Gravitacijsko injektiranje - oprema i rad | kom | 180
3.3.2. | Sredstvo za okremenjivanje | l | 700
Vezna konsolidacija
3.3.3. | Konsolidacijsko - buš d=45cm (5-6 buš/m2) | kom | 30
3.3.4. | Konsolidacijsko - buš d=80cm (4-5 buš/m2) ili temeljno 5/m | kom | 70
3.4. | Smjese za vezno injektiranje
| Stavka za utrošak smjesa preko projektom određenih utrošaka po bušotini iskazuje se i obračunava posebno. Cijena treba sadržavati materijal, pripremu i rad na injektiranju. |  |  |  |  | 156
3.4.1. | Tvorničke smjese za restauratorske radove | kg | 120
3.4.2. | Gašeno vapno-bijeli cem.-80:20-smjesa bez punila | l | 120
3.4.3. | Gašeno vapno-bijeli cem.-pijesak do 1mm - 60:10:30 | l | 120
3. | KONSOLIDACIJA POSTUPKOM INJEKTIRANJA |  |  |  | 0
beton C30/37
[7 empty] | opseg |  |  | #REF!
[7 empty] | 71.3 | 0.35 | 2 | 150
#REF!
[7 empty] | 8 | 1.8 | 0.16
[7 empty] | 300.715 | 0.37

## ODVODNJA
Redni broj | Opis stavke troškovnika |  |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
4. | ODVODNJA
4.1. | POVRŠINSKA ODVODNJA
Rješava se oblikovanjem površine nakon uklanjanja obrušene građe. Po potrebi se izvode i procjedni otvori. Detalji na radilištu prema nalazu.
4.1.1. | Obračun prema analizi troškova-planirano |  | paušalno
4.1.2. | Bušenje rupe i ugradnja cijevi kroz zid-temelj - Φ 50mm | m | 6
4.1.3. | Kamena rigalica-dobava i postava | kom | 2
4. | ODVODNJA |  |  |  | 0

## OSTALI I ZAVRŠNI
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinična |  |  | Ukupno
|  | mjera | količina | cijena
5. | OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI
5.1. | Tehnološka kontrola ugrađenog materijala
sa izvješćem-obračun po uzorku
5.1.1. | gradilišna-reološka svojstva smjese za injektiranje + izvješće | dan | 1
5.1.2. | laboratorijska-ispitivanje čvrstoće smjesa i morta + izvješće | kom | 3
5.2. | Odvoz šute i otpada
Otpadni građevinski materijal odvozi se na mjesnu planirku
5.2.1. | obračun u sraslom stanju s utovarom i istovarom | m3 | 6
5.3. | Zamjenski radovi-po nalogu nadzora
Izvedba prodora i sidrišta
Bušenje rupe u zidu Φ50mm - do 3m, brtvljenje i injektiranje, pročišćavanja rupe po vezanju vodoodbojne smjese. Bušenje rupe u stijeni Φ50mm za sidrenje skele i zapunjavanje vodoodbojnom smjesom.
5.3.1. | za obrađene proboje-Φ50mm | m | 2
5.3.2. | za sidrenje skele-Φ50mm-40cm | m | 4
5.3.3. | bušotina-Φ100mm | m | 1
5.4. | Rad radnika-po nalogu nadzora
5.4.1. | VKV | sati | 7
5.4.2. | PKV | sati | 12
5. | OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  | 0

## REKGRAĐ
REKAPITULACIJA TROŠKOVNIKA
GRAĐEVINSKIH RADOVA
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI | 0
II | ZIDARSKO KAMENARSKI RADOVI | 0
III | KONSOLIDACIJA POSTUPKOM INJEKTIRANJA | 0
IV | ODVODNJA | 0
V | ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI | 0
| UKUPNO: | 0