## Troškovnik EnU Dom Gornje Borje
PONUDBENI TROŠKOVNIK
POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI DRUŠTVENOG DOMA GORNJE BORJE
Naručitelj: OPĆINA KALNIK Trg Stjepana Radića 5, Kalnik OIB: 82550572500 Ev.br. nabave: 2/17. NMV
OPĆI UVJETI
Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa, osobito Zakona o građenju, Zakona o zaštiti na radu i Hrvatskih normi. Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta. Od tog trenutka do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta.
Od ulaska na gradilište izvođač je dužan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač je dužan na gradilištu čuvati Rješenje o uvjetima gradnje, i Glavni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani odgovarajući i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcija, prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. Za instalacijske sustave izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.Izvođač je dužan u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje, ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovornu cijenu.Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala, opreme i sl. Izvođač će za obavljene radove biti plaćen po privremenim mjesečnim situacijama, koje će biti umanjene za postotak primljenog iznosa avansa. Situacije se izrađuju temeljem građevinske knjige i ugovorenih jediničnih cijena. Potpisom ih ovjerava nadzorni inženjer u roku od tjedan dana od dana primitka, a investitor ih isplaćuje u roku još jednog tjedna od dana ovjere. Okončana situacija može se ispostaviti nakon tehničkog prijema zgrade i otklanjanja svih eventualno nađenih nedostataka. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.
GRAĐEVINSKI RADOVI
I. ZIDARSKI RADOVI
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava materijala, te izvedba ETICS fasade sa EPS izolacijskim pločama debljine 20cm prema pravilima struke. Završna obrada akrilnom žbukom 1,5mm. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal, transport istog do mjesta izvođenja.
|  | m2 | 365 |  | 0
2. | Dobava materijala, te izvedba sokla fasade - ETICS sustav sa XPS izolacijskim pločama debljine 16cm prema pravilima struke. Završna obrada dekorativnom akrilatnom mozaik žbukom otpornom na mehanička opterećenja, izuzetne vodoodbojnosti, periva, otporna na smrzavanje tipa LB-Knauf Decorol. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal, transport istog do mjesta izvođenja.
|  | m2 | 52.26 |  | 0
3. | Dobava, postava i demontaža skele za potrebe izvođenja fasaderskih radova
|  | m2 | 365 |  | 0
| I. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
II. TESARSKI RADOVI
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava OSB ploča debljine 12mm te obijanje krovišta
|  | m2 | 131.2 |  | 0
2. | Dobava i postava paropropusne vodonepropusne krovne folije
|  | m2 | 131.2 |  | 0
3. | Dobava letvi 3x5, te postava kontraletvi i letvanje krovišta
|  | m2 | 131.2 |  | 0
4. | Izvedba termoizolacije krovišta postavom sloja termoizolacije debljine 20cm staklenom vunom npr.kao UNIFIT 035. u stavku ulazi i postava PVC folije ispod termoizolacije. Obračun sve zajedno po m2.
|  | m2 | 131.2 |  | 0
5. | Oblaganje stropova postavom novih "knauf" gips-kartonsklih ploča na potrebnu metalnu podkonstrukciju. Stavka obuhvaća bandažiranje i gletanje svih spojeva, te bojanje disperzivnom bojom dva puta u tonu po izboru investitora. Obračun sve zajedno po m2 stropa.
|  | m2 | 170 |  | 0
| II. TESARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
III. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Dobava i postava pokrova od poc.lima debljine 0,6mm u obliku crijepa sa svim spojnim i pričvrsnim materijalom.
|  | m2 | 265 |  | 0
2. | Dobava i postava sljemenjaka od poc.lima u boji pokrova. Obračun po m´.
|  | m1 | 13.2 |  | 0
3. | Dobava i postava horizontalnih oluka od poc.i plastificiranog lima deb.0,6mm u boji pokrova.
| -okrugli oluk promjera 15cm | m´ | 36 |  | 0
4. | Dobava i postava vertikalnih oluka od poc.i plastificiranog lima deb.0,6mm u boji pokrova.
| -okrugli oluk 100 | m´ | 35 |  | 0
5. | Dobava i postava opšava izvedenih od poc.i plastificiranog lima 0,5mm u boji pokrova.
| -rubni opšav - veterlajsni | m´ | 20 |  | 0
| -uvale RŠ 50 | m´ | 16 |  | 0
6. | Dobava i postava tipskih snjegobrana od poc. I plastificiranog lima debljine 0,6mm u boji pokrova.
|  | m´ | 26.2 |  | 0
7. | Dobava i postava kamenih prozorskih klupčica širine cca 35cm.
|  | m2 | 5.6 |  | 0
| III. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
IV. STOLARSKI RADOVI
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Izrada, dobava i postava PVC balkonskih vrata dim.180x220cm bez roleta
|  | kom | 6 |  | 0
2. | Izrada, dobava i postava PVC prozora dim.150x135cm bez roleta
|  | kom | 8 |  | 0
3. | Izrada, dobava i postava PVC prozora dim.160x40cm bez roleta
|  | kom | 3 |  | 0
4. | Izrada, dobava i postava PVC prozora dim.100x80cm bez roleta
|  | kom | 3 |  | 0
5. | Izrada, dobava i postava PVC ulaznih vrata dim.130x220cm.
|  | kom | 1 |  | 0
| IV. STOLARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
V. IZOLATERSKI RADOVI
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | Izvedba vertikalne hidroizolacije u dva sloja, na nosive zidove građevine. Hidroizolacija se izvodi od varene ljepenke V4 uz prethodni premaz Resitolom. Za vezanje vertikalne izolacije ostavlja se 10 cm preklopa.
|  | m2 | 56 |  | 0
2. | Dobava i postava čepaste PVC folije
|  | m2 | 56 |  | 0
3. | Dobava i postava drenažne cijevi na betonsku posteljicu, uključivo zatrpavanje batudom. Obračun sve komplet po m1.
|  | m ´ | 30 |  | 0
4. | Izrada polimercementnog HI premaza na podnoj ploči ispod zidova (tip kao Sika Monoseal 101 i sl.). U rad je uključeno čišćenje i otprašivanje betonske površine, te nanošenje četkom ili lopaticom u 2-3 sloja. Izrada premaza, nanošenje, vrijeme vezanja između namaza, debljina namaza po uputi proizvođača. Obračun po m2
|  | m2 | 22.5 |  | 0
| V. IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA UKUPNO
GRAĐEVINSKI RADOVI
I. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
II. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III. | POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U ____________, ___. prosinca 2017.
Ponuditelj:
M.P. __________________________