## NASLOVNICA
| TD: | 32/2017
| Investitor: | OPĆINA KALNIK
Trg Stjepana Radića 5, Kalnik
48267 Orehovec
| Građevina: | ŽUPNA CRKVA SV. BRCKA
| Lokacija: | KALNIK
| Projekt: | PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA
| Faza projekta: | 2018. GODINA
| Nivo projekta: | GLAVNI PROJEKT
| Sadržaj: | TROŠKOVNIK - PREDMJER RADOVA
S PROJEKTANTSKOM PROCJENOM
FAZA RADOVA - 2018. GODINA
| izradio: | Boris Vučić Šneperger, dipl.ing.arh.
Suradnik:
| Direktor: | Boris Vučić Šneperger, dipl.ing.arh.
Zagreb, kolovoz 2017.
TROŠKOVNIK
REKAPITULACIJA:
1. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  | 503622.1
2. | LUKOVICA |  | 600282
3. | INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE |  | 19600
| U K U P N O |  | 1123504.1
| PDV | 25% | 280876.025
| SVEUKUPNO |  | 1404380.125
( slovima: )

## građevinsko obrtnički radovi
PROJEKT UNUTARNJEG UREĐENJA CRKVE SV. BRCKA
PREDMJER RADOVA S PROJEKTANTSKOM PROCJENOM TROŠKOVA
A. | KAMENO OPLOČENJE
I. PRIPREMNI RADOVI
PREGLED POJEDINIH RADOVA
BROJ STAVKE | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | Uklanjanje postojće opreme i namještaja
|  | pauš | 1 |  | 0
2. | Zaštita postojećih dijelova i opreme u crkvi
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Osiguranje deponija za otpadni materijal
|  | kpl | 1 |  | 0
4. | Odvoz otpadnog materijala i šute
|  | m3 | 43 |  | 0
5. | Deponiranje skinutog kamena s poda crkve
|  | m3 | 4.5 |  | 0
6. | Čišćenje tijekom i nakjon dovršetka radova
|  | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO I. PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II. RADOVI RUŠENJA ,DEMONTAŽE i ČIŠĆENJA
| OPĆI UVJETI |  |  |  |  | Zaštita vanjske grobnice daskama i geotekstilom od radova na sanaciji vanjskih zidova
Zaštita unutarnjih dijelova od šute postavljanjem PE folije i geotekstila.
Svi radovi rušenja i demontaža trebaju se izvoditi pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja ostalih dijelova građevine. Točne količine i dijelove koji se ruše ili demontiraju dogovoriti će se na licu mjesta sa projektantom, nadležnim konzervatorom i nadzornim inženjerom. Sva oštećenja, nastala kao posljedica nestručne izvedbe navedenih radova, otklonit će se o trošku izvođača.
Zaštita vanjske grobnice daskama i geotekstilom od radova na sanaciji vanjskih zidova
PREGLED POJEDINIH RADOVA
BROJ STAVKE | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1. | Pažljivo skidanje postojećih kamenih ploča s poda crkve. Ploče su položene na estrih i zaljevanje cementnim mlijekom. Ploče se deponiraju na palete.
| a) podne ploče | m2 | 145 |  | 0
| b) stepenice | m2 | 4 |  | 0
| c) čela stepenica | m2 | 1.5 |  | 0
| d) sokl oko zidova | m2 | 15 |  | 0
2. | Ručno razbijanje i uklanjanje estriha debljine do 7 cm s poda crkve
|  | m2 | 32 |  | 0
4. | Skidanje slojeva nasipa do potrebne visine (25cm) i odnošenje na privremeni deponij.
|  | m3 | 66 |  | 0
4. | Razbijanje betonskih dijelova poda unutar crkve s odnošenjem na privremeni depo
|  | m2 | 25 |  | 0
5. | Pažljivo skidanje i odnošenje dijelova postojećeg opločenja iz crkve (kamene ploče dimenzije 40x40 cm) na deponij.
|  | m2 | 45 |  | 0
6. | Ručni iskop podložnih slojeva starog opločenja s odnošenjem van crkve na deponij. Iskop u debljini 20 cm.
|  | m2 | 120 |  | 0
7. | Razbijanje postojećeg kamenog opločenja iz svetišta s odnošenjem otpadnog materijala na privremeni deponij.
|  | m2 | 45 |  | 0
8. | Razbijanje betonskih stepenica unutar crkve s odnošenjem na privremeni deponij
| a) na prijelazu lađe u svetište | m1 | 8 |  | 0
| b) na prijelazu lađe u bočnu kapelu | m1 | 5 |  | 0
| c) oko oltara u bočnoj kapeli | m1 | 7 |  | 0
| UKUPNO II. RADOVI RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJA |  |  | 0
III. | ZIDARSKI I OSTALI RADOVI
RED. BROJ | OPIS STAVKE | JED. MJ. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | VRIJEDNOST RADOVA
1. | Dobava ilovače i izrada naboja - posteljice debljine 10 cm. Ilovača mora biti dobro nabijena da čini čvrsti kompaktan i nepropustan sloj.
|  | m2 | 195 |  | 0
2. | Dobava materijala i izrada sloja mršavog betona na posteljici od ilovače. Betonski pod je u debljini 5 cm.
|  | m2 | 195 |  | 0
3. | Dobava i postava hidroizolacije na podlogu od mršavog betona
|  | m2 | 195 |  | 0
4. | Dobava i postava termoizolacije debljine 8 cm (5+3) od tvrdog XPS-a.
|  | m2 | 195 |  | 0
5. | Dobava materijala i izrada betonskog estriha debljine 7 cm. Estrih se armira armaturnom mrežom što je uključeno u cijeni stavke.
|  | m2 | 195 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja kamenog opločenja na pod crkve. Kamene ploče debljine 3 cm dimenzija 60 x 60 cm. Obrada četkano (antikirano). Ploče se postavljaju u fleksibilno ljepilo. Odabrani kamen "brački sivac". Fugiranje, završno čišćenje i premazivanje impregnacijom ulazi u cijenu stavke.
| a) kamene ploče, 60x60x3 cm | m2 | 190 |  | 0
| b) kamene stepenice, 35 x 14 cm. | m1 | 18 |  | 0
7. | Razni nepredviđeni radovi iskazani u radnim satima radnika
| a) NKV radnik | sat | 15 |  | 0
| b) KV radnik | sat | 12 |  | 0
| c) materijal | pauš | 1 |  | 0
| UKUPNO III. ZIDARSKI I OSTALI RADOVI |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| I. PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
| II. RADOVI RUŠENJA, DEMONTAŽE I ČIŠĆENJA |  |  | 0
| III. ZIDARSKI I OSTALI RADOVI |  |  | 0
| U K U P N O |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  | 0