## Sheet1
			PRILOG II. - Troškovnik
				GRAĐEVINA: MODERNIZACIJA PARKIRALIŠTA ISPRED DOMA HRVATSKIH BRANITELJA U NASELJU KALNIK
				OPĆINA KALNIK, KALNIK, TRG STJEPANA RADIĆA 5, HR-48260 KRIŽEVCI, OIB: 82550572500
				PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing.građ.				T.D.: 13/22
				LOKACIJA: čkbr. 328/1, k.o. KALNIK

		1.		TEHNIČKI OPIS

			1.	OPĆENITO
				Predmet ovog elaborata je troškovnik modernizacije parkirališta (zamjena kolničke konstrukcije) ispred DOMA HRVATSKIH BRANITELJA u KALNIKU I rješenje površinske odvodnje. / Troškovnikom je obuhvaćeno: / parkiralište za osobne automobile, površinska odvodnja, uređenje zelenih površina iza rubnjaka, prometno uređenje i prilaz na nerazvrstanu cestu. / Troškovnik je rađen u dogovoru sa investitorom, a u skladu je sa posebnm uvjetima za izgradnju vlasnika komunalne infrastrukture koja se nalazi ili će se graditi na području zahvata / Kao podloga za izradu troškovnika korištena je situacija iz projekta rekonstrukcije i dogradnje Doma iz 2011. godine. u mjerilu 1:500.

			2.	SITUACIJSKO RJEŠENJE
				Postojeće stanje – Tlocrtne dimenzije pojasa postojećeg parkirališta su cca 40,00 x 20,00 m i plato ispred Doma 30,00 x 20,00 m. Predviđeno je da se koristi postojeći prilaz sa sjeverne strane širine 6,10 m, koji se koristi kao prilaz Domu, koji je izveden sa kolnikom od asfalta. / U koridoru zahvata nema nikakvih građevina ni raslinja. Teren je u padu od zapada prema istoku. Postoji djelomični navoz kamenog materijala pomiješanog sa zemljom koji je po rubovima zarastao travom. Parkiralište je izvedeno u kamenom materijalu.
				Troškovnik – Dimenzije parkirališta su dužina cca 42,00 m, a širina je 16,00 m. Na površini su označena parkirališna mjesta sa ravnim parkiranjem dimenzija 5,00 x 2,50 m i to ukupno 27 mjesta, parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti tlocrtnih dimenzija 5,00 x 2,20 + 1,50 m i to 2 mjesta. / Parkiralište će se omeđiti betonskim cestarskim rubnjacima, s time da su rubnjaci uzdignuti 12 cm od kote asfalta. Odvodnja je riješena preko otvora u rubnjaku na zelenu površinu. Iza otvora su betonske kanalice za usnjerenje. / Parkiralište je opremljeno horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom. / Zelena površina smještena je iza rubnjaka. / Konik parkirališta se izvodi u asfaltu. Kolnik parkirališta se obrubljuje betonskim rubnjacima 15/25 cm koji su 12 cm uzdignuti od površine uređenog kolnika. / Poprečni nagib kolnika parkirališta u cijeloj dužini trase je jednostrešan . Veličina nagiba je prosječno 2 % . / Parkirna mjesta se označavaju bijelom reflektirajućom linijom, te žutom za osobe smanjene pokretljivosti. / Zelene površine su predviđene za zasijavanje travom.
				Prilikom izvođenja potrebo je površine iskolčiti na terenu. Na svim površinama predviđenim za izvođene kolničke konstrukcije potrebno je skinuti površinski sloj debljine cca 20cm te izvršiti iskop radi nivelacije, a posteljicu prije navoza je potrebno urediti i sabiti do zbijenosti Me= 20 MN/m2 i izvesti nasip od šljunka ili kamena u sloju debljine 40 cm. Nasip sabiti do zbijenosti Me=min 60 MN/m2. / Na ovako uređenu površinu nanose se slojevi kolničke konstrukcije. Prije nanošenja kolničke konstrukcije potrebno je izvesti odvodnju i istu priključiti na postojeći sistem oborinske odvodnje. Ostale površine koje nisu predviđene za kolničku konstrukciju potrebno je zasuti humusom u min. sloju 15 cm, fino poravnati i zasijti travom.
				Parkiralište - 6 cm bitumenizirani šljunak – nosivi sloj asfalta / - 30 cm pjeskoviti šljunak 0/62 Me= 60MN/m2 – za tamponski sloj / - posteljica Me= 20MN/m2 / Oborinske vode koje dospiju na prometne površine odvode se preko perforiranog rubnjaka u upojnu površinu, te preko slivnika u oborinsku kanalizaciju. (u troškovniku dva slivnika -priprema za oborinsku odvodnju) / Prometna signalizacija (znak stop, parkiralište) vertikalna signalizacija (znakovi) se postavlja na 80 cm od ruba kolnika na visinu od 2,0 m mjereno od površine kolnika do dojeg ruba znaka. Nosivi stupovi trebaju biti sivi. / Horizontalna signalizacija je bijele reflektirajuće boje .

			3.	ZAŠTITA NA RADU
				Prije početka i u toku izvođenja radova potrebno je osigurati cjelokupno gradilište mjerama zaštite na radu, te nesmetano odvijanje radova. Osiguranje gradilišta provodimo postavom prometnih znakova, oznaka i rampi.

					Projektant:
					Bruno Hajduk, ing.građ.

dio	radovi	stavka	podst.	OPIS STAVKE	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupno

				TROŠKOVNIK

		I		PRIPREMNI RADOVI

			1.	Obnova iskolčenja osi i profila trase putem ovlaštenog geodete osiguranjem glavnih točaka. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj. prenošenje podataka iz projekta (situacije) na teren, osiguranje osi iskolčenja trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m2 iskolčene površine. Obvezno iskolčiti instalacije. / Obratiti pažnju na instalacije -utvrditi po iskolčenju dubinu postojećih instalacija te osigurati zaštitu istih - POSEBNO OBRAČUNATI AKO JE POTREBNO.	m2	1300

			2.	Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom privremenih prometnih znakova, prekrivanjem postojećih znakova i drugim načinima regulacije za sigurno odvijanje prometa uključivo i dovođenje prometne signalizacije u prvobitno stanje nakon završetka radova. Predviđena dva kompleta.	kom	1

				PRIPREMNI RADOVI		UKUPNO:

				NAPOMENA: ZAŠTITA INSTALACIJA ĆE SE POSEBNO OBRAČUNATI PO UTVRĐIVANJU LOKACIJE ISTIH I DUBINU NA KOJU SU POLOŽENE TE NAČIN ZAŠTITE KOJI ĆE PREDVIDJETI VLASNIK INSTALACIJE !

		II		ZEMLJANI RADOVI

			1.	Strojni iskop postojeće kolničke konstrukcije od zemljano kamenog materijala, te potrebno profiliranje i odvoz materijala na deponiju do 10 km. Rad obuhvaća strojni iskop do posteljice i profiliranje, potrebno skidanje kameno-zemljanog pomiješanog materijala i odvoz istog na dijelove ceste koji se nasipavaju na području Općine. (koje odredi investitor) Sloj predviđen za profiliranje je debljine do 15 - 20 cm. Obračun po m3 iskopa.
				1300,00 x 0,20 =	m3	260
				Otkop post. kolničke konst. u debljine 20 cm

			2.	Planiranje i valjanje posteljice nakon iskopa. Planiranje izvesti odgovarajućom mehanizacijom. Nakon planiranja materijal posteljice sabiti do zbijenosti Me = 20 MN/m2 mjereno kružnom pločom ϕ 30 cm. Obračun po m2 uređene i sabite posteljice.	m2	1300

			3.	Humuziranje i zasipavanje zelenih površina slojem humusa debljine 15 cm iz rubnjaka širine maksimalno 50 cm. Nasipavanje se vrši tek nakon po nadzornom inženjeru preuzetoj podlozi u pogledu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje. Izvršiti osnovnu gnojidbu mineralnim gnojivom uz utrošak cca 5 dkg gnojiva na m2, plitko frezanje površine i planiranje sa odvajanjem korova i sl. / Nabava i doprema travne smjese, te sjetva ručno zu utrošak cca 50 g/m2 površine zu jednokratno zaljevanje posijane površine sa cca 20 l/m2. Cijena obuhvaća sav rad, potreban materijal i prijevoz. Obračunava se po m2 potpuno završene i zatravljene površine. Prva košnja je u cijeni.
				127,00 x 0,50 =	m2	63,5

			4.	Izrada zemljano-šljunčanih bankina od pomiješanog kamenog I zemljanog materijala sa dodatkom kamenog materijala do 30 % potrebne količine. Širina bankine do 50 cm. Bankinu uvaljati u visini betonskog rubnjaka na južnoj strani parkirališta s nagibom od rubnjaka prema zelenoj površini u padu od minimalno 2 %. Bankina na prilazu
				20,0 x 0,50 =	m2	10

				ZEMLJANI RADOVI		UKUPNO:

				NAPOMENA: NA TRASI SU PODZEMNE INSTALACIJE KOJE ĆE TREBATI ZAŠTITITI, A SVE U DOGOVORU I POSEBNIM UVJETIMA DISTRIBUTERA ODNOSNO VLASNIKA INSTALACIJE. SVE ISKOPE NA EVENTUALNOJ TRASI IZVODITI UZ POJAČAN NADZOR I PAŽNJU UZ KONTROLNE PREKOPE UZ RUČNI ISKOP. ZAŠTITA INSTALACIJA NIJE OBRAĐENA U TROŠKOVNIČKIM STAVKAMA.

		III		KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

			1.	Izrada tampona od mehanički zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala granulacije 0/63 debljine 40 cm na kolniku voznih (parkirnih) površina. Stavka obuhvaća nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u troškovniku. Svaki sloj nasipanog materijala razastire se vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu, a u poprečnom smjeru nasip mora imati uvijek minimalni poprečni pad. Svaki sloj treba sabiti u punoj širini od nižeg ruba prema višem, a visina pojedinog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipanog materijala i dubinskim učinkom strojeva za sabijanje. Razastrti materijal se komprimira odgovarajućim strojevima dok se ne postigne Me= 60 MN/m2 , mjereno kružnom pločom ϕ 30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
				1300,00 x 0,40 =	m3	520

			2.	Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na svim površinama. Gornji bitumenski nosivi sloj nanosi se tek po preuzetom od nadzornog inženjera donjeg nosivog sloja-tampona. / Predviđa se asfaltni sloj izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen. Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i stnadardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 5 % u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. ± 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše ± 0,4 % od projektiranog. / Jedinična cijena sadrži troškove nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, opreme i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog kolničkog zastora.
				1235,00 =
				AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E, d = 6 cm	m2	1235
				- lako i vrlo lako opterećenje

				KOLNIČKA KONSTRUKCIJA		UKUPNO:

		IV		BETONSKI RADOVI

			1.	Dobava, dovoz i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka veličine 15/25 cm. Rubnjak mora biti proizveden u metalnoj oplati od betona minimalno C 30/37 sa posebnom obradom vidljivih površina. Ugradnja se vrši na sloj svježeg zemljovlažnog betona C 16/20. Spojnice se obrađuju cementnim mortom . U ukupnoj količini su i 2 rubnjaka sa otvorom za odvodnju. Obračun po metru dužnom gotovog rubnjaka.	m	127

			2.	Nabava, dovoz i ugradnja tipske betonske trapezne kanalice širine 50 cm i visine 25 cm. Kanalica se postavlja na podložni beton C16/20. Obrada spojeve cementnim mortom. Kanalice iza perforiranih rubnjaka i to u dužini do 100 cm. / Obračun po metru dužnom postavljene kanalice.
				2,0 x 1,0 =	m	2

			3.	Izrada slivnika od betonske cijevi na pero i utor Ø 50 cm/100 cm. Cijev se postavlja u betonsku podlogu. U cijenu ulazi betonski poklopac, te plastične cijevi Ø 160 mm do 5 m. Slivnici priprema za oborinsku odvodnju.	kom	2

				BETONSKI RADOVI		UKUPNO:

		V		PROMETNA SIGNALIZACIJA

			1.	Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete M-15. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U cijenu ulazi izrada i bojenje znakova i stupova, ljepljenje folije. Iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka.
				- BO2 (STOP)	kom	1
				- C35 (P)	kom	1

			2.	Iscrtavanje linija bijelom bojom.
				- širina 12 cm	m'	5,5
				- širina 50 cm - zaustavna linija	m'	5

			3.	Iscrtavanje oznake „INVALID“ na kolniku žutom bojom. Obračun po kom. (invalidsko mjesto)	kom	2

			4.	Iscrtavanje parkirališnih mjesta linijama bijele boje širine 10 cm / Okomita parkirališna mjesta	kom	27

			3.	Iscrtavanje oznake “STOP” na kolniku bijelom bojom	kom	1

				PROMETNA SIGNALIZACIJA		UKUPNO:

				REKAPITULACIJA

		I		PRIPREMNI RADOVI
		II		ZEMLJANI RADOVI
		III		KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
		IV		BETONSKI RADOVI
		V		PROMETNA SIGNALIZACIJA

					UKUPNO:
					PDV 25%
					SVEUKUPNO:

				M.P. _________________________________
				(Potpis odgovorne osobe ponuditelja)