## naslovnica
Zajednička oznaka projekta: | 17/22
Broj TD: | 17/22
Investitor: | OPĆINA KALNIK, OIB: 82550572500, Trg Stjepana Radić 5, KALNIK
Građevina: | OSIGURANJE ZA POSJETITELJE NA STUBIŠTIMA RUŠEVINE STAROG GRADA VELIKI KALNIK
Lokacija: | Stari grad Veliki Kalnik
Kat. čestica: | k.č. 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/3 sve k.o. Kalnik
Razina razrade: | GLAVNI PROJEKT
Struka projekta: | ARHITEKTONSKI PROJEKT
Naziv projektiranog dijela građevine: | TROŠKOVNIK RADOVA
Glavni projektant: | Boris Vučić-Šneperger, dipl.ing.arh. A 3137
Projektant: | Boris Vučić-Šneperger, dipl.ing.arh. A 3137
Odgovorna osoba: | Boris Vučić-Šneperger, direktor
Mjesto i datum: | Zagreb, kolovoz 2022.

## veliki kalnik osiguranje
PRILOG II. - Troškovnik
STARI GRAD VELIKI KALNIK - OSIGURANJE STUBIŠTA
TROŠKOVNIK RADOVA
Napomena:
Radovi se rade na zidinama Starog grada Velikog Kalnika, gdje je otežan pristup i ograničena uporaba meanizacije.
Ovi radovi se izvode pod kontrolom nadležnog konzervatorskog odjela
I. Pripremni radovi
BROJ STAVKE | PREGLED POJEDINIH RADOVA
| OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA, EUR
1. | Organizacija gradilišta, dobava i postavljanje tabli upozorenja, ograda i zaštita za vrijeme izvođenja radova, te uklanjanje nakon dovršetka radova. | pauš | 1 |  | 0
2. | Dobava i postava spremnika vode, 1000l za radove ispiranja, bušenja i sl. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. Radovi rušenja i demontaže
osiguranja stubišta zidina starog grada Veliki Kalnik
S obzirom na nedostatak vode, potreban u primjena metli i alata za ispuhivanje,
BROJ STAVKE | PREGLED POJEDINIH RADOVA
| OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA, EUR
1. | Ručno čišćenje raslinja i grmolikog zelenila oko zidanih struktura na mjestu buduće ugradnje ograda, rukohvata i pregrada | m2 | 100 |  | 0
2. | Pažljivo raščišćavanje dijelova urušenih zidanih struktura (nekadašnji zidovi) Čišćenje struktura od zaostale nečistoće, starog morta i sl. Raščišćavanje dijelova staza koje su se urušile i nužno ih je popraviti | m3 | 16.8 |  | 0
3. | Pažljiva demontaža nestabilnog kamenja iz postojećih stubišta. Kamenje deponirati u blizini radi ponovne ugradnje.Radovi na skidanju neprimjerenih slojeva zemlje sa staza, stubišta i platoa. Deponiranje na gradilištu. Radove izvesti nakon skidanja grmlja i raslinja. | m3 | 3.5 |  | 0
4. | Skidanje i demontaža čeličnih stupaca koji nose postojeći rukohvat, koji su uglavljeni u betonske temelje. U stavku ulazi razbijanje i vađenje postojećih betonskih temelja.Skidanje i demontaža postojećih rukohvata na Starom gradu. Rukohvati su od debele metalne sajle obučene u plastičnu cijev. Spojevi su izvedeni spojnicama i obujmicama na vijke.
| a. Ograda na stubištu VI | m | 1.8 |  | 0
| b. Ograda nakon kružnog stubišta palasa (VIII) | m | 2.6 |  | 0
| c. Rukohvat na stubištu IX | m | 6.5 |  | 0
| d. Ograda na prijelazu palasa prema vidikovcu – sjeverna | m | 13.9 |  | 0
| e. Ograda na prijelazu palasa prema vidikovcu – južna | m | 9.1 |  | 0
| UKUPNO RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE: |  |  |  | 0
III. Zemljani radovi
BROJ STAVKE | PREGLED POJEDINIH RADOVA
| OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA, EUR
1. | Ručni iskop temelja za ograde na stazama. Temelji samci 30 x 30 x 60-80 cm. | m3 | 4.6 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0
IV. Betonski radovi
BROJ STAVKE | PREGLED POJEDINIH RADOVA
| OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA, EUR
1. | Dobava i ugradnja betona za temelja ograda, rukohvata i pregrada, bez oplate | m3 | 8.5 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja betona za temelje rasvjetnih tijela, uz ugradnju potrebnih ankera (dobavlja dobavljač rasvjetnih tijela) u pripremljene rupe. Armatura | m3 | 3 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja betona za temelje zidova koji se rekonstruiraju. | m3 | 1 |  | 0
| UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  |  | 0
V. Zidarski radovi
BROJ STAVKE | PREGLED POJEDINIH RADOVA
| OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA, EUR
1. | Dobava materijala i dozidavanje na zidanim strukturama prema projektu. Zidanje se vrši pritesanim kamenim materijalom u produžnom mortu (receptura prema odredbu nadlećnog konzervatora). Zidane strukture prema izgledu moraju biti slične starijem ziđu.
a. Povisivanje (nadozidavanje) postojećih parapetnih zidova, prosječna visina dozidavanja 60 cm.
| 1. uz stubište II | m3 | 2.55 |  | 0
| 2. uz stubište X | m3 | 1.62 |  | 0
| 3. uz stubište V | m3 | 1.2 |  | 0
| 4. uz stubište V, podzidavanje | m3 | 3.6 |  | 0
| 5. ograda uz stubište VII | m3 | 4.82 |  | 0
| 6. staza prema gornjem vidikovcu sjever, | m3 | 3.48 |  | 0
| 7. rekonstrukcija ograde gornjeg vidikovca | m3 | 5.52 |  | 0
| 8. zid kuće na ulazu – sjever | m3 | 4.16 |  | 0
| 9. zid kuće na jugu | m3 | 3.54 |  | 0
| b. Rekonstrukcija urušenih parapetnih zidova. Debljina zida 55-75 cm. | m3 | 2.7 |  | 0
| c. Zidanje novih zidova. Debljina zida 55-75 cm. Visina do 1,5m. | m3 | 1.8 |  | 0
2. | Dobava, ručna izrada i ugradnja morta po vrhovima novih i starih zidova kao zaštita od ulaska vode u zidove. Mort se pažljivo ugrađuje povrh zidanih struktura, ugurava u pukotine i završno iščetkava u padu prema van. Deblčjina sloja morta do 5 cm. | m2 | 119 |  | 0
3. | Sanacija staza s razmaknutim stubama. Sanaciju raditi podzidavanjem, ugradnjo, dijelova koji nedostaju (sitno kamenje, mort) i sl. Širina staze do 1,2m. | m2 | 18.8 |  | 0
4. | Nabava i premazivanje vrhova zidova hidro izolacijskim materijelom, po izboru konzervatora. | m2 | 150 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
VI. Bravarski radovi
Sve se izvodi prema tehničkoj dokumentaciji (projekt) koja je sastavni dio troškovnika.
BROJ STAVKE | PREGLED POJEDINIH RADOVA
| OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA, EUR
1. | Stubišne ograde. Rukohvat će se izvesti kao šavna cijev promjera 36 mm, brunirana ili bojana u crno. Prije bojanja mora biti pocinčana. Spojeve riješiti vijcima. Stupići kao šavna cijev promjera 36 mm promjera na većem razmaku (koliko dozvoljava situacija). Visina 90 – 110 cm. brunirana ili bojana u crno. Visina rukohvata na vanjskim stubištima 1,20 m. Rukohvat na parapetnim zidovima se treba postaviti na dijelovima gdje postoji opasnost od padova, a parapetni zid je nizak i ne planira ga je zidarski povisivati. -Istovrsni rukohvat se postavlja na vertikalne stupe – nosače koji se sidre u izvedene parapetne zidove. Za postavljanje se buši rupa promjera 40-45mm, dubine minimalno 30 cm (odnosno koliko se procijeni da je potrebno za čvrsto temeljenje), te nakon ubacivanja vertikalne šipke u rupu se ubrizgava ekspandirajući kit za sidrenje koji mora osigurati da se dolazi do skupljanja vode i mogućeg smrzavanja i razaranja zida.
| a. Stubište I. - metalna ograda s rukohvatom pričvršćena (sidrena) u postojeću strukturu okolnog zida | m | 7.1 |  | 0
| b. Stubište II. – rukohvat sidren u bočni parapetni zid | m | 5.9 |  | 0
| c. Stubište III. - rukohvat sidren u bočni parapetni zid | m | 8.55 |  | 0
| d. Stubište IV. - rukohvat sidren u bočni parapetni zid | m | 4.5 |  | 0
| e. Stubište V. (sastoji se od više manjih stubišta) – ograda s rukohvatom sidrena u tlo ili u kamene stepenice bočno | m | 12.3 |  | 0
| f. Stubište VI. - ograda s rukohvatom sidrena u tlo ili u kamene stepenice bočno | m | 6.26 |  | 0
| g. Stubište VII. – stubište na stazi do Palasa – rukohvat sidren u tlo | m | 2.4 |  | 0
| h. Stubište VIII. - (kružno stubište unutar Palasa) - bez ograde, jer je širina stube vrlo mala | m
| i. Stubište IX. (stubište za vrh Palasa) – rukohvat sidren u stepenice bočno; postojeća ograda uz sjeverni zid se mora obnoviti | m | 6.2 |  | 0
| j. Stubište X. – r rukohvat sidren u bočni parapetni zid | m | 1.8 |  | 0
| k. Stubište XI. - rukohvat sidren u bočni parapetni zid | m | 2.6 |  | 0
2. | Ispuna ograde - Ispuna bi se izvela od okvira (cijev ili šipka promjera 15-20mm na koju se razapinje pocinčano žičano pletivo. Okvir se obujmicama postavlja na izvedenu (postavljenu) ogradu sa stupićima. Dimenzija 130-150 x 80 cm. | kom | 7 |  | 0
3. | Rukohvati - Ograda, rukohvat će biti izvedena od trajnog materijala koji može izdržati klimatske nepogode. Metalna ograda mora biti temeljena u tlo ili dublje u strukturu zatečenog ziđa (uključeno u stavku). Oblikovanje kao u st.1: Čelična šipka, na vertikalnim nosačima , na svakih 1,2-1,5 m)
| a. Ograda 1 (O1), sprječava prolazak posjetitelja u dijelove arheoloških istraživanja i one dijelove koji još nisu istraženi te su zarasli u zelenilo – ograda sidrena u tlo | m | 6.1 |  | 0
| b. O2, nalazi se uz zidane ostatke branič (Kapetanove) kule radi sprječavanja pada u donju etažu – ograda sidrena u tlo | m | 1.8 |  | 0
| c. O3, vidikovac uz branič (Kapetanovu) kulu – rukohvat se postavlja na parapetni zid nedovoljne visine, te prelazi na uski ophod na unutrašnjim zidovima branič kule | m | 9.5 |  | 0
| d. O4, manji plato uz stubište broj 5 – ograda sidrena u tlo | m | 2.6 |  | 0
| e. O5, prijelazni plato uz stubište VI – ograda sidrena u tlo | m | 2.96 |  | 0
| f. O6, unutrašnjost Palasa, na vrhu žive stijene, gornji plato – ograda sidrena u tlo | m | 12 |  | 0
| h. O8, istočni izlaz iz podgrađa - ograda sidrena u tlo | m | 6.5 |  | 0
| i. O9, izlaz iz južnog dijela podgrađa, sprječava prolazak posjetitelja u dijelove arheoloških istraživanja i one dijelove koji još nisu istraženi te su zarasli u zelenilo – ograda sidrena u tlo | m | 3 |  | 0
| j. O10. istočni rub donjeg vidikovca | m | 1.8 |  | 0
| k. O11, zamjenska ograda na izlazu iz palasa prema gornjem vidikovcu južna | m | 9.1 |  | 0
| l. O12, zamjenska ograda na izlazu iz palasa prema gornjem vidikovcu, sjeverna | m | 14 |  | 0
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
VIII. Oprema
BROJ STAVKE | PREGLED POJEDINIH RADOVA
| OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA, EUR
1. | Znakovi upozorenja, oznaka opasnosti i informacija. Dobava i ugradnja znakovlja, prema tablici i položaju ugradnje (na 17 pozicija) u projektu. Otporno na vremenske uvete, od tvrde plastike, nosači za ugradnju na zid ili sl.
| a) znak upozorenja Pazi stepenice, jednakostranični trokut, stranica 30 cm | kom | 11 |  | 0
| b) znak Opasnost pada s visine, jednakostranični trokut, stranica 30 cm | kom | 7 |  | 0
| c) znak Opasnost od pada, 30x20 cm | kom | 3 |  | 0
| d) znak Zabrana paljenja vatre, promjer 30 cm | kom | 5 |  | 0
| e) znak Zabranjen prolaz, promjer 30 cm | kom | 2 |  | 0
| f) znak Oznaka smjera stubišta, 20x20 cm | kom | 2 |  | 0
| g) znak Info punkt, 20x20 cm | kom | 9 |  | 0
| h) znak Mjesto za Wi Fi (hot spot), 30x20 cm | kom | 1 |  | 0
| i) znak Važni telefoni, 60x40 cm | kom | 1 |  | 0
| j) znak Upozorenja: Koristi rukohvat!, 30 x 20 cm | kom | 4 |  | 0
| j) stup za montažu, visina 2,5 m, promjer 60 mm, ugradnja u vlastiti temelj (u stavci). | kom | 4 |  | 0
| b) postavljanje | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, izrada i postavljanje oznaka, natpisa i objašnjenja na dijelovima Starog grada. Pločica dimenzija 30 x 20 s Osnovnim informacijama i QR kodom (poveznica za Internet stranice). Sadržaj je tiskan foto rezistentnim bojama na podlogu. Ugradnja na kamenu podlogu (zid), ili na vlastiti nosač sidren u zemlju (u stavci). Tvrda plastika, otporno na vremenske uvjete.
| a) dobava opreme | kom | 15 |  | 0
| b) postavljanje | kom | 15 |  | 0
| UKUPNO OPREMA: |  |  |  | 0
IX. Instalaterski radovi
BROJ STAVKE | PREGLED POJEDINIH RADOVA
| OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA, EUR
1. | Izvesti stalni priključak električne energije. Dobava, ugradnja i priključenje do potpune gotovosti. | kpl | 1 |  | 0
2. | Rasvjetna tijela, dobava montaža, te stavljanje u pogon:
| a. Rasvjetni stupovi fi 80-100 mm toplo cinčani i završno plastifirirani u crnu boju. U stavku uključiti izradu betonskog temelja, ugradnja podnožja, montaža i spajanje. Temelje izvesti tako da su u potpunosti u zemlji, a samo stup izvire iz poda. Stup visine 300-400 cm. | kom | 20 |  | 0
| b. Rasvjetna tijela , potpunosti napajan sunčevom energijom. Rasvjetna tijela solarna, ugradna na stup. Izgled po odabiru projektanta. Izvor rasvjete LED; radna temperatura -20° + 60 °C: maksimalna snaga svjetiljke 30W; boja svjetla 2700-3000°K; mogućnost praćenja automatskog izlaska i zalaska sunca. Boja crna. | kom | 20 |  | 0
| UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | Pripremni radovi |  |  |  | 0
II. | Radovi rušenja i demontaže |  |  |  | 0
III. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
IV. | Betonski radovi |  |  |  | 0
V. | Zidarski radovi |  |  |  | 0
VI. | Bravarski radovi |  |  |  | 0
VII. | Oprema |  |  |  | 0
IX. | Instalaterski radovi |  |  |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  | 0
| PDV | 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-OM: |  |  | 0