## List1
GRAĐEVINA: NABAVA OPREME KUHINJE U DOMU HRVATSKIH BRANITELJA KALNIK
INVESTITOR: OPĆINA KALNIK, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik d.o.o.
HR-48260 Križevci, OIB: 82550572500,
LOKACIJA: čkbr. 328/1, k.o. KALNIK, KALNIK,
PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing.građ. G 1155
DATUM: SVIBANJ, 2023. T.D. 36/23
INVESTITOR:
OPĆINA KALNIK, TRG STJEPANA RADIĆA 5, KALNIK
HR-48260 KRIŽEVCI, OIB: 82550572500
GRAĐEVINA:
UREĐENJE KUHINJE U GRAĐEVINI DOM HRVATSKIH BRANITELJA KALNIK
LOKACIJA:
č.k.br. 328/1 k.o. KALNIK, KALNIK
BROJ TD: 36/23
PRILOG II. PONUDBENI TROŠKOVNIK JN 5-2025
DATUM: SVIBANJ, 2023.g.
PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing.građ.
broj ovlaštenja: G 1155
DIREKTOR:
BRUNO HAJDUK
INVESTITOR: OPĆINA KALNIK, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik d.o.o.
HR-48260 Križevci, OIB: 82550572500,
LOKACIJA: čkbr. 328/1, k.o. KALNIK, KALNIK,
PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing.građ. G 1155
DATUM: SVIBANJ, 2023. T.D. 36/2023
R.Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1. | OPREMA KUHINJE I SPREMIŠTA
TERMIČKI BLOK
1.1. | Dobava i montaža ventilacijske stropne nape od inoxa -2400x1800x500 mm integrirana led rasvjeta, filteri, motor i regulator. Rad obuhvaća sav potreban rad i materijal kod dobave i montaže, kao i spoj na fasadu, sve do potpune funkcionalnosti. Obračun po kompletu. | kom | 1 |  | 0
1.2. | Dobava i montaža plinskog kotla zapremine 100 l.
-dim 800x900x900 mm,
-indirektno grijanje,
| -snaga do max 20 kW, | kom | 1 |  | 0
1.3. | Dobava i montaža električnog štednjaka sa 4 grijače ploče.
-dim 800x700x850 mm,
-snaga 4 x 2,6 kW,
| -napon 400 V | kom | 1 |  | 0
1.4. | Radni stol, zatvoreni, sa donjom policom, bez zaštite zida.
-dim 1600x700x850 mm,
| -inox | kom | 2 |  | 0
PRIPREMA MESA
1.5. | Dobava i montaža sudopera sa dva korita.
-dim 1200x700x850 mm,
-inox,
| -slavina -duga ručka, | kom | 1 |  | 0
1.6. | Koš za otpatke,nožno otvaranje, kapaciteta 30 l, inoks. | kom | 1 |  | 0
1.7. | Radni stol otvoreni sa donjom policom i zaštitom zida,
-dim 1400x700x850 mm,
| -inox | kom | 1 |  | 0
1.8. | Viseči zatvoreni ormarić sa kliznim vratima i središnjom policom,
-dim 1400x700x850 mm
| -inox | kom | 1 |  | 0
GRAĐEVINA: UREĐENJE KUHINJE U GRAĐEVINI DOM HRVATSKIH BRANITELJA KALNIK
INVESTITOR: OPĆINA KALNIK, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik d.o.o.
HR-48260 Križevci, OIB: 82550572500,
LOKACIJA: čkbr. 328/1, k.o. KALNIK, KALNIK,
PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing.građ. G 1155
DATUM: SVIBANJ, 2023. T.D. 36/23
R.Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
1.9. | Daska za rezanje mesa, dim 500-600x350-400 mm | kom | 1 |  | 0
PRIPREMA POVRĆA
1.10. | Dobava i montaža sudopera sa dva korita.
-dim 1200x700x850 mm,
-inox,
| -slavina -tuš sa fleksibilnim inox crijevom, | kom | 1 |  | 0
1.11. | Radni stol zatvoreni sa kliznim vratima i središnjom policom, sa zaštitom zida,
-dim 2000x700x950 mm
| -inox | kom | 1 |  | 0
1.12. | Viseči zatvoreni ormarić sa kliznim vratima i središnjom policom,
-dim 2000x700x850 mm
| -inox | kom | 1 |  | 0
1.13. | Koš za otpatke,nožno otvaranje, kapaciteta 30 l, inoks. | kom | 1 |  | 0
1.14. | Dobava i montaža rashladnog ormara kapaciteta 650 l,
-dim 750x850x2000 mm,
-inox vani i unutra,
-ventilirano hlađenje,
-raspon rada: -18/-22 o C ,
-digitalni displej za prikaz temperature,
| -snaga do 500 W, | kom | 1 |  | 0
1.15. | Dobava i montaža zamrzivača kapaciteta 650 l,
-dim 750x850x2000 mm
-inox vani i unutra,
-ventilirano hlađenje,
-raspon rada: -2/+8 o C ,
-digitalni displej za prikaz temperature,
| -snaga do 300 W, | kom | 1 |  | 0
1.16. | Dobava i montaža skladišnog regala sa 4 police od inoxa dimenzija 1200x500x1800 mm. | kom | 1 |  | 0
GRAĐEVINA: UREĐENJE KUHINJE U GRAĐEVINI DOM HRVATSKIH BRANITELJA KALNIK
INVESTITOR: OPĆINA KALNIK, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik d.o.o.
HR-48260 Križevci, OIB: 82550572500,
LOKACIJA: čkbr. 328/1, k.o. KALNIK, KALNIK,
PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing.građ. G 1155
DATUM: SVIBANJ, 2023. T.D. 36/23
R.Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupno
PRANJE BIJELOG SUĐA
1.17. | Dobava i montaža sudopera sa jednim koritom i ocjeđivačem.
-dim 1200x700x850 mm,
-inox,
| -slavina -tuš sa fleksibilnim inox crijevom, | kom | 1 |  | 0
1.18. | Dobava i montaža stroja za pranje posuđa sa svim sastavnim dijelovima do potpune funkcionalnosti.
-dim 600x600x1300 mm,
-napon 220/240, 50 Hz,
| -pranje i ispiranje, | kom | 1 |  | 0
1.19. | Radni stol zatvoreni sa kliznim vratima i središnjom policom, sa zaštitom zida,
-dim 1200x700x950 mm
| -inox | kom | 1 |  | 0
1.20. | Viseči zatvoreni ormarić sa kliznim vratima i središnjom policom,
-dim 1200x700x850 mm
| -inox | kom | 1 |  | 0
IZDAVANJE
1.21. | Radni stol otvoreni sa donjom policom i zaštitom zida,
-dim 1200x700x850 mm,
| -inox | kom | 1 |  | 0
| OPREMA KUHINJE I SPREMIŠTA UKUPNO | eur |  |  | 0
POSEBNA NAPOMENA: Stavke troškovnika sadrže dobavu i montažu što podrazumijeva da uređaj ili oprema koja se nudi mora biti potpuno izmontirana i puštena u probni rad, bez bilo kakovih dodatnih radova ili potraživanja u cijeni. Tražena kvaliteta mora biti dokazana potrebnim atestima i slično.
INVESTITOR: OPĆINA KALNIK, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik d.o.o.
HR-48260 Križevci, OIB: 82550572500,
LOKACIJA: čkbr. 328/1, k.o. KALNIK, KALNIK,
PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing.građ. G 1155
DATUM: SVIBANJ, 2023. T.D. 36/23
REKAPITULACIJA
1. | OPREMA KUHINJE I SPREMIŠTA
| UKUPNO: | EUR |  |  | 0
| PDV 25%: | EUR |  |  | 0
| SVEUKUPNO: | EUR |  |  | 0
U _____________, dana __________ 2025.
Ponuditelj:
Potpis i pečat: